| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| ____________________________ | ____________________________ |
| Số : 13271/QĐ-UBND | Củ Chi, ngày 01 tháng 10 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2), thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Diện tích 103 Ha

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy Ban Nhân Dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UB-QLĐT ngày 25 tháng 03 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2) thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 2148/QHKT-TH ngày 13 tháng 09 năm 2005 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố về việc hướng dẫn tạm thời về giải quyết hồ sơ để phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

Căn cứ quy hoạch  chung (điều chỉnh) huyện Củ Chi  đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6994/QĐ–UB–QLĐT ngày 24 tháng 12 năm 1998.

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung huyện đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 1324/KQTĐ-SQHKT ngày 10 tháng 04 năm 2008 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố về việc kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2) thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi;

Xét tờ trình số 406/Ttr-BQL ngày 23 tháng 07 năm 2008 của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi về việc trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2) thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi;

Xét tờ trình số  706/ TT–CT ngày 29 tháng 09 năm 2008 của phòng Công Thương huyện Củ Chi về việc đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2) thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2) thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính ( đính kèm hồ sơ lập đồ án quy hoạch chi tiết ) như sau :

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu :

1.1-Vị trí :  Vị trí khu đất quy hoạch có các mặt tiếp giáp như sau :

+ Phía  đông :  giáp sông Sài Gòn.

+ Phía  tây    :  giáp liên Tỉnh Lộ 15.

+ Phía nam   :  giáp thổ vườn.

+ Phía bắc    :  giáp đất nông nghiệp.

1.2-Quy mô , dân số nghiên cứu :

+ Quy mô diện tích:  103 Ha .

+ Dân số dự kiến : 10.400 người .

2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch:

- Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2) là cần thiết do phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ.

3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:

- Xác định cơ cấu phân khu chức năng, quỹ đất dành cho đầu tư xây dựng khu dân cư các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch chung và định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Củ Chi và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất khống chế làm cơ sở cho việc triển khai các đầu tư xây dựng cụ thể.

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với các khu đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, nhằm tạo điều kiện phát triển đồng bộ giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (như cấp – thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc).

- Làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý đô thị và kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và thu hút đầu tư.

- Tăng hiệu quả sử dụng đất của khu vực.

- Tạo điều kiện ở tốt, thỏa mãn các yêu cầu chất lượng cao về không gian kiến trúc, môi trường, cơ sở hạ tầng…

- Cân đối các tiêu chuẩn quy phạm có thể áp dụng cho các khu vực trên cơ sở bám sát quy hoạch chung huyện Củ Chi và điều kiện hiện trạng sử dụng đất hiện nay.

4. Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

4.1 Cơ cấu sử dụng đất:

*  Đất dân dụng: 82,63 ha, chiếm tỷ lệ 80,22% phạm vi quy hoạch, gồm:

+ Đất ở:                                 52,17 ha, chiếm tỷ lệ 50,65%.

+ Đất công trình công cộng:     8,79 ha, chiếm tỷ lệ  8,53%.

+ Đất công viên cây xanh:         9,47 ha, chiếm tỷ lệ  9,19%.

+ Đất giao thông:                     12,20 ha, chiếm tỷ lệ 11,84%.

* Đất ngoài dân dụng: 20,37 ha, chiếm tỷ lệ 19,78% phạm vi quy hoạch, gồm:

+ Đất cây xanh ven sông, hồ:     8,10 ha, chiếm tỷ lệ  7,86%.

+ Đất giao thông đối ngoại:        4,56ha,  chiếm tỷ lệ  4,43%.

+ Đất xây dựng bến bãi đường thủy dự kiến: 7,71ha, chiếm tỷ lệ  7,49%.

4.2. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

- Dân số dự kiến:                 10.400 người.

- Mật độ dân số bình quân trên phần đất dân dụng: 101 người/ha.

- Mật độ xây dựng :            khoảng 26,5(.

- Tầng cao xây dựng:         tối thiểu 1 tầng và tối đa 4 tầng.

- Hệ số sử dụng đất:            0,72.

- Chỉ tiêu đất dân dụng:       79,45 m(/người .

+ Đất ở :                          50,16 m(/người .

+ Đất CTCC:                     8,45m(/người .

+ Đất cây xanh:                  9,11m(/người .

+ Đất giao thông :             11,73 m(/người .

5. Bố cục phân khu chức năng :

5.1. Đất ở: Diện tích đất ở là 52,17 ha, trong đó:

- Đất ở xây dựng mới : 28,25 ha - chiếm tỷ lệ 54,15% đất ở, bố trí nhà ở dạng biệt thự.

+ Mật độ xây dựng                     : khoảng 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                    : khoảng 1,2.

- Đất ở hiện hữu xen cài xây dựng mới: 23,92 ha - chiếm tỷ lệ  45,85% đất ở, bố trí nhà liên kế và nhà vườn.

+ Mật độ xây dựng                     : 35 - 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   : khoảng 1,5.

5.2 Đất công trình công cộng:

- Đất y tế: diện tích khoảng 0,67 ha, dự kiến xây dựng phòng khám đa khoa có bán kính phục vụ hợp lý.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 35%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   : ( 1,4.

- Đất xây dựng nhà văn hoá: diện tích khoảng 0,64 ha, dự kiến xây dựng 1 cơ sở tại ngã 4 Tỉnh Lộ 7 và Tỉnh Lộ 15.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   : ( 1,6.

- Đất hành chánh: diện tích khoảng 0,95 ha.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 35%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   : ( 1,4.

- Công trình giáo dục:

* Nhà trẻ, mẫu giáo: diện tích khoảng 1,17 ha, dự kiến xây dựng 02 cơ sở trên toàn khu vực.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 35%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   : ( 1,0.

* Trường tiểu học: diện tích xây dựng 01 cơ sở trên lô đất có diện tích 1,94 ha.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 35%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   : ( 1,4.

* Trường phổ thông trung học cơ sở: diện tích xây dựng 01 cơ sở trên lô đất có diện tích 1,5 ha.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 35%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   : ( 1,4.

- Đất thương mại: diện tích dự kiến khoảng 1,91 ha, để xây dựng khu thương mại - dịch vụ.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   : ( 1,6.

5.3 Đất công viên cây xanh :

- Tổng diện tích đất: 9,47 ha, dạng đất công viên cây xanh tập trung, bố trí 1 khu cây xanh trung tâm có diện tích khoảng 6,3 ha và 2 khu công viên cây xanh phục vụ cho khu ở có diện tích từ 0,97 ha đến 2 ha, mật độ xây dựng khoảng 5%.

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

6.1 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh:

- Bố trí các khu cây xanh dạng công viên có bán kính phục vụ tốt kết hợp liên hoàn với cây xanh ven sông Sài Gòn, các lô đất tiếp giáp với sông Sài Gòn được phân bố diện tích lớn nhằm tạo điều kiện cho các dự án nhà ở sinh thái dọc sông (đúng theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung của huyện Củ Chi đã được Ủy ban nhân thành phố phê duyệt nhiệm vụ).

- Hình thức kiến trúc công trình đa dạng tùy thuộc vào vị trí và tính chất công trình nhằm tạo ra sự phong phú trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Trục cảnh quan chính của khu vực quy hoạch kết nối với các điểm nhấn chính và các điểm nhấn cảnh quan khu vực để tạo ra nhiều không gian mở cho những hoạt động cộng đồng.

6.2 Thiết kế đô thị:

- Việc tổ chức không gian khu dân cư dựa trên nguyên tắc tiết kiệm đất xây dựng, phù hợp với cơ cấu sử dụng đất.

- Bố trí khu Dịch vụ thương mại sát nhà văn hoá tạo ra mặt tiền sầm uất cho khu dân cư. Ngoài ra còn bố trí dịch vụ công cộng trên trục chính của khu vực quy hoạch gần sông, kết hợp cây xanh ven sông tạo không gian nghỉ ngơi, giải trí.

- Bố trí các công trình có tính chất quan trọng và hình thức kiến trúc đặc thù tại các trục đường lớn, những lô đất tiếp giáp các tuyến đường này đều được cân nhắc về hình dáng và diện tích để dể dàng tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc (Tỉnh Lộ 15 và Tỉnh Lộ 7), nhằm tạo ra những không gian có định hướng, có nhịp điệu, trên cơ sở tôn trọng yếu tố địa hình và kiến trúc truyền thống nhưng vẫn tạo ra sự đa dạng và phong phú về không gian đô thị.

- Khoảng lùi công trình kiến trúc (chỉ giới xây dựng) tùy theo từng loại công trình (được xác định cụ thể ở quy hoạch chi tiết 1/500).

7. Quy họach hệ thống hạ tầng kỹ thuật :

7.1- Giao thông :

+ Thực hiện tổ chức mạng lưới đường như đồ án thể hiện.

+ Quy mô lộ giới các tuyến đường:

- Đường Tỉnh Lộ 15 có lộ giới 40 m.

- Đường số 5 có lộ giới 20 m.

- Đường Cây Gõ nối dài có lộ giới 16 m.

- Đường Tỉnh Lộ 7A có lộ giới 30 m.

- Đường Tỉnh Lộ 7A nối dài có lộ giới 34 m.

- Các tuyến đường nội bộ có lộ giới từ 12 m đến 20m.

7.2- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

* Quy hoạch chiều cao (san nền) như sau:

- Tổ chức san ủi cục bộ, hoàn thiện nền xây dựng theo nguyên tắc bám sát cao độ hiện trạng và cao độ nền tự nhiên.

- Với khu vực ven sông Sài Gòn và rạch có nền tự nhiên trũng thấp: áp dụng giải pháp tôn đắp nền mặt bằng xây dựng.

+ Hướng dốc nền: dốc theo hướng từ Tây sang Đông về phía Sông Sài Gòn.

+ Về cao độ nền xây dựng:

- Cao độ nền xây dựng lựa chọn: Hxd (2,5m - Hệ cao độ VN 2000.

- Cao độ tại các điểm giao cắt đường biến đổi từ 2,50m đến 18,50m (các giá trị cao độ gắn với đường giao thông trong bản vẽ được quy định cho phần mép đường thấp nhất).

* Quy hoạch thoát nước mưa:

+ Giải pháp và định hướng thoát nước mưa chính đề xuất cho khu vực , bao gồm:

- Tổ chức hệ thống thoát riêng nước bẩn và mưa, cống thoát nước sử dụng cống BTCT đặt ngầm, kích thước cống tính toán theo chu kỳ tràn cống T=3 năm.

- Bố trí cống dọc các trục đường giao thông và hướng dốc chính tập trung về phía sông Sài Gòn. Các tuyến cống chính bố trí theo các trục đường: Tỉnh Lộ 7A (nối dài), đường Cây Gõ, đường số 1, đường số 4, đường số 5.

- Nguồn thoát nước : thoát xả trực tiếp ra sông Sài Gòn theo 6 cửa xả kích thước từ ø 1.200 mm (B2(2000x2000)mm.

+ Về kích thước cống và các thông số kỹ thuật mạng lưới:

- Kích thước các tuyến cống nhánh biến đổi từ ø 500mm đến ø 1500mm; cống chính kích thước biến đổi từ ø 1.200 mm (B2(2000x2000)mm.

- Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc  (0,60m; độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch ống.

7.3 Quy hoạch cấp điện:

- Sử dụng nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia của thành phố, nguồn từ trạm 110/15-22 KV (trạm Phú Hòa Đông).

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt : 1100 Kwh/người/năm.

- Xây dựng mới các máy biến áp 22/0,4KV, sử dụng máy biến áp loại đặt trên giàn hoặc trong phòng có công suất đơn vị  ( 250KVA .

- Cải tạo tuyến trung thế 15KV hiện có lên 22KV.

- Xây dựng mới mạng đường dây 22KV, sử dụng cáp nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE 24 KV , đi trên trụ bê tông ly tâm cao 14m.

- Xây dựng mới mạng đường dây hạ áp cấp điện công trình kèm chiếu sáng dọc các trục đường của khu nhà ở, sử dụng cáp vặn xoắn, ruột nhôm vỏ bọc XLPE, đi trên trụ bê tông ly tâm.

- Chiếu sáng đường phố dùng đèn Sodium cao áp 150(250W-220V để chiếu sáng các trục đường chính, nội bộ.

7.4 Quy hoạch cấp nước:

- Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm tại chổ đã qua xử lý trong giai đoạn đầu. Giai đoạn dài hạn sử dụng nguồn nước máy thành phố từ trạm cấp nước của huyện.

- Chỉ tiêu cấp nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 150 lít/người/ngày đêm, trong giai đoạn đầu, giai đoạn hoàn chỉnh sử dụng : 200 lít/người/ngày đêm

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy:  15 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng cùng lúc là 1 đám cháy.

- Tổng lượng nước cấp: 3461(3987m3/ngày.

- Phương án bố trí thiết kế mạng lưới cấp nước phù hợp với quy hoạch.

7.5 Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường :

a. Thoát nước bẩn:

- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 200 lít/người/ngày và tổng lượng nước thải 3012 m3/ngày..

- Giải pháp thoát nước bẩn : Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, nước thải được xử lý qua bể tự hoại và thu gom về trạm xử lý nước thải khu quy hoạch tại phía Bắc Tỉnh Lộ 7, giáp sông sài Gòn - rạch Cầu Sơn, xử lý đạt tiêu chuẩn loại A TCVN 5945-1995, trước khi xả ra môi trường tư nhiên.

- Phương án thiết kế mạng lưới thoát nước hợp lý, phù hợp với giải pháp thoát nước và đảm bảo thoát nước tự chảy.

b. Rác thải và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt: 1 kg/người/ngày đêm

- Tổng lượng rác thải: 10,4 tấn/ngày.

-  Rác thải được phân loại ngay từ đầu, thu gom và tập trung về bãi xử lý chất thải rắn của thành phố.

7.6 Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống:

- Việc bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật có thể thay đổi trong các bước triển khai thiết kế tiếp theo ( thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công của dự án ) đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

8. Một số lưu ý khi thực hiện quy hoạch:

- Điều chỉnh các thông số kỹ thuật chi tiết như độ sâu chôn cống tại vị trí các hố ga, độ dốc cống… và vị trí đặt cửa xả thoát nước cho phù hợp với đặt điểm xây dựng của khu vực.

- Với tuyến cống dọc Tỉnh Lộ 7 nối dài, khi thiết kế chi tiết cần tính đến khả năng tiếp nhận cho lưu vực phía trước (lưu vực dọc tuyến Tỉnh Lộ 7).

- Cần có phương án xây dựng kè bảo vệ phù hợp cho đoạn sông Sài Gòn ngang qua khu vực.

- Xác định cụ thể phương án cấp nước trong giai đoạn hoàn chỉnh.

- Việc sử dụng và khai thác nguồn nước ngầm cần có ý kiến thoả thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Dọc các tuyến đường rạch phải tổ chức giữ lại khoảng xanh, tối thiểu 20m; trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính thức về quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh rạch.

- Các kênh rạch giữ lại (xác định theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09/06/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố) phải tổ chức quản lý để đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trường, đồng thời kết hợp giải quyết thoát nước cho khu vực.

- Việc bố trí xây dựng công trình xung quanh các nút giao thông chính khu vực cần căn cứ vào thiết kế quy hoạch chi tiết nút giao thông được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Khi triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải được cơ quan quản lý chuyên ngành thông qua.

- Ngoài các đường trục chính được đánh số trong đồ án quy hoạch được duyệt, đường nội bộ trong từng ô phố nhà ở ( giới hạn bởi các đường trục chính ) được tính toán và bố trí thiết kế hợp lý theo quy chuẩn hiện hành.

- Các dự án đầu tư trong khu quy hoạch này khi được chấp thuận về chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì nhà đất nằm trong phạm vi ranh của dự án được thực hiện theo mục 1-2 trong Chỉ thị 30/2003/CT.UB ngày 24/12/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết một số vấn đề nhà đất trong khu vực có quy hoạch chi tiết và quản lý thực hiện theo quy hoạch chi tiết.

- Khi các dự án trong khu vực quy hoạch triển khai, ranh đất cụ thể của từng dự án phải được xem xét trên cơ sở tiếp giáp các đường trục chính quy hoạch hoặc chỉ giới sông rạch.

Điều 2.

1/ Giao Phòng Công thương huyện Củ Chi :

a/ Tiến hành cắm mốc các tuyến hạ tầng kỹ thuật chính, mốc ranh các khu cây xanh tập trung, công trình công cộng (cấp khu vực và cấp thành phố) trên bản đồ giải thửa hiện hành để quản lý; cụ thể hóa các mốc này trên thực địa khi triển khai dự án .

b/ Phối hợp với các Sở-Ngành thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp quản lý, đầu tư xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

2/ Giao Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện phối hợp các phòng chức năng của huyện lập kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt trên, trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua.

Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt, Phòng Công thương huyện và Ủy ban nhân dân xã An Nhơn Tây chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch tại Ủy ban nhân dân xã chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ký Quyết định này, đồng thời thông báo kịp thời cho nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên trên địa bàn về nội dung quy hoạch cùng các văn bản liên quan khác để thực hiện quản lý tốt việc sử dụng quỹ đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Theo luật xây dựng, hiệu lực pháp lý của quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 Khu dân cư An Nhơn Tây (khu 2), thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi này có giá trị thực hiện kể từ ngày công bố rộng rãi ra nhân dân.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Củ Chi, Trưởng Phòng Công thương, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện , Trưởng Phòng Tài chính–Kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Nhơn Tây và các phòng ban liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - UBND Thành phố (Để b/ cáo); - Sở QH- KT TP; - Sở TN-MT TP; - Sở Xây dựng; - Sở KH & ĐT; - Viện QHXD TP; - TT HĐND huyện Củ Chi; - Lưu: VT, P.CT,-TL,NQThái. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Minh Tấn |
| --- | --- |